INFORMACIÓN PARA PÓDCAST

Programa: Formulación de programas de uso eficiente y ahorro del agua.

Componente: CF2 - Proyección del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)

Ubicación dentro del componente: 1.4 Soluciones para el uso eficiente y ahorro del agua

Tema a tratar: Criterios para seleccionar soluciones

No todas las soluciones son aplicables a cualquier organización. La selección debe realizarse considerando aspectos técnicos, económicos, ambientales y operativos.

Los principales criterios son:

- Consumo actual de agua.

- Magnitud de las pérdidas.

- Riesgos asociados al abastecimiento.

- Disponibilidad presupuestal.

- Facilidad de implementación.

- Tiempo de recuperación de la inversión.

- Beneficios ambientales esperados.

- Cumplimiento de la normatividad.

- Compatibilidad con la infraestructura existente.

- Facilidad de operación y mantenimiento.

Total palabras: 117